## OPIS-NAWIGACJA
OPIS I NAWIGACJA PO INSTRUKCJI
Aplikacja pobiera wszystkie informacje, stany, ikony, opisy stron, klawiszy, teksty bezpośrednio ze Sterboxa.
Jeżeli nie ma opisu to aplikacja podstawia domyślne nazwy lub nie wyświetla elementu np. pokoju/zakładki/tekstu/klawisza itp..
Po skonfigurowaniu w Sterboxie wygląd opisy itd. są takie same na wszystkich otwieranych aplikacjach w dowolnym urządzeniu.
Jedynie obrazki na ekranach są pobierane z galerii urządzenia i tylko one wymagają indywidualnej konfiguracji.
Instrukcja składa się z 12 Arkuszy tematycznych. Każdy z nich opisuje konkretne funkcje. Obok znajdują się obrazki fizyczne w Aplikacji oraz przykład programowania w Konfiguratorze Sterbox.
Poniżej przykład dwóch arkuszy w zmniejszeniu i pasek nawigacyjny.
Struktura aplikacji i zasada działania.

## EKRANY NAZWY INFORMACJE
EKRANY,NAZWY,INFORMACJE,
Numer Makroceli | Nazwa Makroceli | Pozycja | Tekst | Przykładowy wpis prosty | Przykładowy wpis rozszerzony np. o dodatkowe ikony,nazwy oraz nazwy zmieniajace się od stanu portu wej. lub wyj. itp. | Ukrycie ekranu lub informacji
4 | Nadajnik tekstu "TXT_TX" x 8 | 1 | Nazwa Ekran Główny | MÓJ DOM
|  | 2 | Nawa Ekranu 1 | SALON | SALON ##mcikotable## | er
|  | 3 | Nawa Ekranu 2 | KUCHNIA | KUCHNIA ##iko152## | er
|  | 4 | Nawa Ekranu 3 | JADALNIA | JADALNIA ##iko174## | er
|  | 5 | Nawa Ekranu 4 | ŁAZIENKA | ŁAZIENKA ##mcikotable## | er
|  | 6 | Nawa Ekranu 5 | HOL | HOL ##iko152## | er
|  | 7 | Tekst Informacyjny 1 Ekran Główny | MASZ OTWARTE OKNO | MASZ OTWARTE OKNO ##mcikowindow-open-variant## | er
|  | 8 | Tekst Informacyjny 2 Ekran Główny | OGRZEWANIE TRYB DZIENNY | OGRZEWANIE TRYB DZIENNY##mcikosun-thermometer## | er
5 | Nadajnik tekstu "TXT_TX" x 8 | 1 | Tekst Informacyjny 3 Ekran Główny | ROLETY I ŻALUZJE TRYB AUTOMATYCZMNY | ROLETY I ŻALUZJE TRYB AUTOMATYCZMNY ##mcikoclock## | er
|  | 2 | Tekst Informacyjny 1 Ekran 1 | TRYB OGRZEWANIA -WYŁĄCZONE | TRYB OGRZEWANIA -WYŁĄCZONE##mcikosun-thermometer## | er
|  | 3 | Tekst Informacyjny 2 Ekran 1 | Informacja 2 ekran 1 | Informacja 2 ekran 1##mcikoinformation-variant## | er
|  | 4 | Tekst Informacyjny 3 Ekran 1 | Informacja 3 ekran 1 | Informacja 3 ekran 1##mcikoinformation-variant## | er
|  | 5 | Tekst Informacyjny 1 Ekran 2 | Informacja 1 ekran 2 | Informacja 1 ekran 2##mcikoinformation-variant## | er
|  | 6 | Tekst Informacyjny 2 Ekran 2 | Stan obwodu wejściowego \#rep[i,nazwa_obwodu,stan_on,off] | Brama Garażowa 1<br>\#rep[i,s3W,ZAMKNIĘTA, OTWARTA] | er
|  | 7 | Tekst Informacyjny 3 Ekran 2 | Stan obwodu wyjściowego \#rep[o,nazwa_obwodu,stan_on,off] | SZAMBO\#rep[o,p44,Pełne. ,Stan OK: ] | er
|  | 8 | Tekst Informacyjny 1 Ekran 3 | Informacja 1 ekran 3 | Temperatura \#frm[z50,10000,0,1]°C <br>Ogrzewanie \#rep[o,ogrzeon,WŁĄCZONE,WYŁĄCZONE] | er
6 | Nadajnik tekstu "TXT_TX" x 8 | 1 | Tekst Informacyjny 2 Ekran 3 | ZEGAR ON | ZEGAR GODZINOWY zamykanie \#tim[z21] otwieranie \#tim[z22] | er
|  | 2 | Tekst Informacyjny 3 Ekran 3 | itd......; itp.. ….. | itd......; itp.. ….. | er
|  | 3 | Tekst Informacyjny 1 Ekran 4 |  |  | er
|  | 4 | Tekst Informacyjny 2 Ekran 4 |  |  | er
|  | 5 | Tekst Informacyjny 3 Ekran 4 |  |  | er
|  | 6 | Tekst Informacyjny 1 Ekran 5 |  |  | er
|  | 7 | Tekst Informacyjny 2 Ekran 5 |  |  | er
|  | 8 | Tekst Informacyjny 3 Ekran 5 |  |  | er
7 | Nadajnik tekstu "TXT_TX" x 8 | 1 | Tekst opis nazw zegarów 1-8 | Zegar 1#Zegar 2#Zegar 3#Zegar 4#Zegar 5#Zegar 6#Zegar 7#Zegar 8 | PODLEWANIE#ŚWIATŁO OGRÓD#ROLETY#SWIATŁO TARAS#OGRZEWANIE DZIEŃ#OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE#Zegar 7#ZEGAR 8 | er
|  | 2 | Tekst opis nazw scen RGB 1-6 | RGBW 1#RGBW 2#RGBW 3#RGBW 4#RGBW 5#RGBW 6 | SALON TV#HOL#TARAS#SYPIALNIA#RGBW 5#RGBW 6 | er lub brak wpisu
|  | 3 | Tekst opis nazw stref ogrzewania 1-12 | Nazwa 1#Nazwa 2#Nazwa 3#Nazwa 4#Nazwa 5#Nazwa 6#Nazwa 7#Nazwa 8#Nazwa 9#Nazwa 10#Nazwa11#Nazwa 12 | KUCHNIA#SALON#JADALNIA#HOL#SYPIALNIA#ŁAZIENKA DÓŁ#ŁAZIENKA GÓRA#RELAX SPA#POKÓJ 1 Pietro#POKÓJ 2 Pietro#Nazwa11#Nazwa 12 | er lub brak wpisu
|  | 4 | Tekst opis nazw scen sciemnianych 1-12 | Scena 1#Scena 2#Scena 3#Scena 4#Scena 5#Scena 6#Scena 7#Scena 8#Scena 9#Scena 10#Scena 11#Scena 12 | SALON TV#TARAS#SCHODY#SPA#HOL#OGRÓD#Scena 7#Scena 8#Scena 9#Scena 10#Scena 11#Scena 12# | er lub brak wpisu
5
6
7
8
122 | Nadajnik tekstu "TXT_TX" x 8 | 1 | Nawa Ekranu 6 | ROLETY i ŻALUZJE | ROLETY i ŻALUZJE ##mcikoarrow-up-down-bold## | er
|  | 2 | Nawa Ekranu 7 | RELAX SPA SPORT | RELAX SPA SPORT##mcikospa## | er
|  | 3 | Nawa Ekranu 8 | STREFA PRYWATNA | STREFA PRYWATNA##mcikoaccount-circle## | er
|  | 4 | Nawa Ekranu 9 | PIĘTRO | PIĘTRO ##iko152## | er
|  | 5 | Nawa Ekranu 10 | OGRÓD | OGRÓD##mcikoclock-time-three-outline## | er
6
7
8
123 | Nadajnik tekstu "TXT_TX" x 8 | 1 | Tekst Informacyjny 1 Ekran 6 | Informacja 1 ekran 6 | Informacja 1 ekran 6##mcikoinformation-variant## | er
|  | 2 | Tekst Informacyjny 2 Ekran 6 | Informacja 2 ekran 6 | Informacja 2 ekran 6##mcikoinformation-variant## | er
|  | 3 | Tekst Informacyjny 3 Ekran 6 | itd......; itp.. ….. | itd......; itp.. ….. | er
|  | 4 | Tekst Informacyjny 1 Ekran 7 |  |  | er
|  | 5 | Tekst Informacyjny 2 Ekran 7 |  |  | er
|  | 6 | Tekst Informacyjny 3 Ekran 7 |  |  | er
|  | 7 | Tekst Informacyjny 1 Ekran 8 |  |  | er
|  | 8 | Tekst Informacyjny 2 Ekran 8 |  |  | er
124 | Nadajnik tekstu "TXT_TX" x 8 | 1 | Tekst Informacyjny 3 Ekran 8 |  |  | er
|  | 2 | Tekst Informacyjny 1 Ekran 9 |  |  | er
|  | 3 | Tekst Informacyjny 2 Ekran 9 |  |  | er
|  | 4 | Tekst Informacyjny 3 Ekran 9 |  |  | er
|  | 5 | Tekst Informacyjny 1 Ekran 10 |  |  | er
|  | 6 | Tekst Informacyjny 2 Ekran 10 |  |  | er
|  | 7 | Tekst Informacyjny 3 Ekran 10 |  |  | er
8

## Przyciski BUTTON
Przyciski BUTTON
Numer Makroceli | Nazwa Makroceli | Pozycja | Pozycja w Aplikacji | Przykładowy wpis nazwy przycisk aktywny | Przykładowy wpis nazwy przycisk nie aktywny | Ukrycie przycisku | Przykładowy wpis STYL przycisk aktywny | Przykładowy wpis STYL przycisk nie aktywny | Obwód funkcja zmiana -przytrzymanie przycisku
8 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu głównego | Światło SALON WŁ. | Światło SALON WYŁ. | brak wpisu | iko156 bt_on | iko152 bt_off | k01
|  | 2 | Klawisz ekranu głównego | Światło JADALNIA WŁ. | Światło JADALNIA WYŁ. | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k02
|  | 3 | Klawisz ekranu głównego | Tryb NOC | Tryb DZIEŃ | brak wpisu | iko179 bt_on | mcikowhite-balance-sunny bt_off | k03
|  | 4 | Klawisz ekranu głównego | WYJŚCIE WŁ. | WYJŚCIE WYŁ. | brak wpisu | mcikoexit-run bt_on | mcikoexit-run bt_off | k04
|  | 5 | Klawisz ekranu głównego | Rolety GÓRA ruch | Rolety GÓRA | brak wpisu | mcikochevron-triple-up bt_on | mcikoarrow-up-thick bt_off | k05
|  | 6 | Klawisz ekranu głównego | Rolety DÓŁ ruch | Rolety DÓŁ | brak wpisu | mcikochevron-triple-down bt_on | mcikoarrow-down-thick bt_off | k06
|  | 7 | Klawisz ekranu głównego | Brama GARAŻ ruch | Brama GARAŻ | brak wpisu | iko99 bt_on | iko99 bt_off | k07
|  | 8 | Klawisz ekranu głównego | Brama WJAZD ruch | Brama WJAZD | brak wpisu | iko87 bt_on | iko87 bt_off | k08
9 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 1 | GŁÓWNE | GŁÓWNE | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k11
|  | 2 | Klawisz ekranu 1 | KINKIETY | KINKIETY | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k12
|  | 3 | Klawisz ekranu 1 | KOMINEK LED | KOMINEK LED | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k13
|  | 4 | Klawisz ekranu 1 | NAD KANAPĄ | NAD KANAPĄ | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k14
|  | 5 | Klawisz ekranu 1 | SCHODY | SCHODY | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k15
|  | 6 | Klawisz ekranu 1 | LED OKNA | LED OKNA | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k16
|  | 7 | Klawisz ekranu 1 | SCENA TV | SCENA TV | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k17
|  | 8 | Klawisz ekranu 1 | TRYB NOCNY | TRYB DZIENNY | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k18
10 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 1 | NAD STOŁEM ON | NAD STOŁEM OFF | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k19
|  | 2 | Klawisz ekranu 1 | LAMPKA ON | LAMPKA OFF | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k110
|  | 3 | Klawisz ekranu 1 | TRYB SPRZĄTANIA | TRYB SPRZĄTANIA | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k111
|  | 4 | Klawisz ekranu 1 | WYŁĄCZ WSZYSTKO | WYŁĄCZ WSZYSTKO | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k112
|  | 5 | Klawisz ekranu 1 | itd.. …: itp. .... | itd.. …: itp. .... | brak wpisu | itd.. …: itp. .... | itd.. …: itp. .... | k113
|  | 6 | Klawisz ekranu 1 |  |  | brak wpisu |  |  | k114
|  | 7 | Klawisz ekranu 1 |  |  | brak wpisu |  |  | k115
|  | 8 | Klawisz ekranu 1 |  |  | brak wpisu |  |  | k116
11 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-1 | Klawisz 2-1 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k21
|  | 2 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-2 | Klawisz 2-2 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k22
|  | 3 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-3 | Klawisz 2-3 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k23
|  | 4 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-4 | Klawisz 2-4 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k24
|  | 5 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-5 | Klawisz 2-5 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k25
|  | 6 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-6 | Klawisz 2-6 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k26
|  | 7 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-7 | Klawisz 2-7 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k27
|  | 8 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-8 | Klawisz 2-8 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k28
12 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-9 | Klawisz 2-9 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k29
|  | 2 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-10 | Klawisz 2-10 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k210
|  | 3 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-11 | Klawisz 2-11 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k211
|  | 4 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-12 | Klawisz 2-12 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k212
|  | 5 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-13 | Klawisz 2-13 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k213
|  | 6 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-14 | Klawisz 2-14 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k214
|  | 7 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-15 | Klawisz 2-15 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k215
|  | 8 | Klawisz ekranu 2 | Klawisz 2-16 | Klawisz 2-16 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k216
13 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 3 | Klawisz 3-1 | Klawisz 3-1 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k31
|  | 2 | Klawisz ekranu 3 | Klawisz 3-2 | Klawisz 3-2 | brak wpisu | iko152 bt_on | iko152 bt_off | k32
|  | 3 | Klawisz ekranu 3 | itd.. …: itp. .... | itd.. …: itp. .... | brak wpisu | itd.. …: itp. .... | itd.. …: itp. .... | k33
|  | 4 | Klawisz ekranu 3 |  |  | brak wpisu |  |  | k34
|  | 5 | Klawisz ekranu 3 |  |  | brak wpisu |  |  | k35
|  | 6 | Klawisz ekranu 3 |  |  | brak wpisu |  |  | k36
|  | 7 | Klawisz ekranu 3 |  |  | brak wpisu |  |  | k37
|  | 8 | Klawisz ekranu 3 |  |  | brak wpisu |  |  | k38
14 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 3 |  |  | brak wpisu |  |  | k39
|  | 2 | Klawisz ekranu 3 |  |  | brak wpisu |  |  | k310
|  | 3 | Klawisz ekranu 3 |  |  | brak wpisu |  |  | k311
|  | 4 | Klawisz ekranu 3 |  |  | brak wpisu |  |  | k312
|  | 5 | Klawisz ekranu 3 |  |  | brak wpisu |  |  | k313
|  | 6 | Klawisz ekranu 3 |  |  | brak wpisu |  |  | k314
|  | 7 | Klawisz ekranu 3 |  |  | brak wpisu |  |  | k315
|  | 8 | Klawisz ekranu 3 |  |  | brak wpisu |  |  | k316
15 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k41
|  | 2 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k42
|  | 3 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k43
|  | 4 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k44
|  | 5 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k45
|  | 6 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k46
|  | 7 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k47
|  | 8 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k48
16 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k49
|  | 2 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k410
|  | 3 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k411
|  | 4 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k412
|  | 5 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k413
|  | 6 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k414
|  | 7 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k415
|  | 8 | Klawisz ekranu 4 |  |  | brak wpisu |  |  | k416
17 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k51
|  | 2 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k52
|  | 3 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k53
|  | 4 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k54
|  | 5 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k55
|  | 6 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k56
|  | 7 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k57
|  | 8 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k58
18 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k59
|  | 2 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k510
|  | 3 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k511
|  | 4 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k512
|  | 5 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k513
|  | 6 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k514
|  | 7 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k515
|  | 8 | Klawisz ekranu 5 |  |  | brak wpisu |  |  | k516
112 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k61
|  | 2 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k62
|  | 3 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k63
|  | 4 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k64
|  | 5 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k65
|  | 6 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k66
|  | 7 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k67
|  | 8 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k68
113 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k69
|  | 2 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k610
|  | 3 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k611
|  | 4 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k612
|  | 5 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k613
|  | 6 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k614
|  | 7 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k615
|  | 8 | Klawisz ekranu 6 |  |  | brak wpisu |  |  | k616
114 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k71
|  | 2 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k72
|  | 3 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k73
|  | 4 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k74
|  | 5 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k75
|  | 6 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k76
|  | 7 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k77
|  | 8 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k78
115 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k79
|  | 2 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k710
|  | 3 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k711
|  | 4 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k712
|  | 5 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k713
|  | 6 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k714
|  | 7 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k715
|  | 8 | Klawisz ekranu 7 |  |  | brak wpisu |  |  | k716
116 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k81
|  | 2 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k82
|  | 3 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k83
|  | 4 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k84
|  | 5 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k85
|  | 6 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k86
|  | 7 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k87
|  | 8 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k88
117 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k89
|  | 2 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k810
|  | 3 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k811
|  | 4 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k812
|  | 5 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k813
|  | 6 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k814
|  | 7 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k815
|  | 8 | Klawisz ekranu 8 |  |  | brak wpisu |  |  | k816
118 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k91
|  | 2 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k92
|  | 3 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k93
|  | 4 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k94
|  | 5 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k95
|  | 6 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k96
|  | 7 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k97
|  | 8 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k98
119 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k99
|  | 2 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k910
|  | 3 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k911
|  | 4 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k912
|  | 5 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k913
|  | 6 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k914
|  | 7 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k915
|  | 8 | Klawisz ekranu 9 |  |  | brak wpisu |  |  | k916
120 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k101
|  | 2 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k102
|  | 3 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k103
|  | 4 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k104
|  | 5 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k105
|  | 6 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k106
|  | 7 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k107
|  | 8 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k108
121 | Klawisz Ekranowy "BUTTON" x 8 | 1 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k109
|  | 2 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k1010
|  | 3 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k1011
|  | 4 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k1012
|  | 5 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k1013
|  | 6 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k1014
|  | 7 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k1015
|  | 8 | Klawisz ekranu 10 |  |  | brak wpisu |  |  | k1016

## TEMPERATURA EKRANY
WSKAŹNIK TEMPERATURY i STAN PRACY OGRZEWANIA oraz SUWAKI USTAWIEŃ dla EKRANÓW
EKRAN | Wskaznik/kontrolka/ikona pracy ogrzewania -kontrola obwodu o nazwie | Pokazywanie wartości temperatury - obwód analogowy o nazwie | Ukrycie informacji o temperaturze | Stan ustawienia temperatury dzień - obwód analogowy o nazwie | Stan ustawienia temperatury noc - obwód analogowy o nazwie | Suwak ustawienia temperatury dzień wysyła wrtośc 0-300 do zmiennej | Suwak ustawienia temperatury noc wysyła wrtośc 0-300 do zmiennej
EKRAN 1 | stogp1 | tpok1o | brak obwodu | tpok1ud | tpok1un | z1 | z2
EKRAN 2 | stogp2 | tpok2o | brak obwodu | tpok2ud | tpok2un | z5 | z6
EKRAN 3 | stogp3 | tpok1o | brak obwodu | tpok3ud | tpok3un | z9 | z10
EKRAN 4 | stogp4 | tpok2o | brak obwodu | tpok4ud | tpok4un | z13 | z14
EKRAN 5 | stogp5 | tpok1o | brak obwodu | tpok5ud | tpok5un | z17 | z18
EKRAN 6 | stogp6 | tpok2o | brak obwodu | tpok6ud | tpok6un | z3 | z4
EKRAN 7 | stogp7 | tpok1o | brak obwodu | tpok7ud | tpok7un | z7 | z8
EKRAN 8 | stogp8 | tpok2o | brak obwodu | tpok8ud | tpok8un | z11 | z12
EKRAN 9 | stogp9 | tpok1o | brak obwodu | tpok9ud | tpok9un | z15 | z16
EKRAN 10 | stogp10 | tpok2o | brak obwodu | tpok10ud | tpok10un | z19 | z20

## SCIEMNIANIE EKRANY
ŚCIEMNIANIE i WSKAŹNIK oraz SUWAKI USTAWIEŃ dla EKRANÓW
EKRAN | Stan ustawienia Sciemnienia 1 obwód analogowy o nazwie | Stan ustawienia Sciemnienia 2 obwód analogowy o nazwie | Suwak ustawienie Sciemniania 1 wysyła wrtość 0-3, do obwodu analogowego o nazwie | Suwak ustawienie Sciemniania 2 wysyła wrtość 0-3, do obwodu analogowego o nazwie
EKRAN 1 | s1pok1 | s2pok1 | sc1pok1 | sc2pok1
EKRAN 2 | s1pok2 | s2pok2 | sc1pok2 | sc2pok2
EKRAN 3 | s1pok3 | s2pok3 | sc1pok3 | sc2pok3
EKRAN 4 | s1pok4 | s2pok4 | sc1pok4 | sc2pok4
EKRAN 5 | s1pok5 | s2pok5 | sc1pok5 | sc2pok5
EKRAN 6 | s1pok6 | s2pok6 | sc1pok6 | sc2pok6
EKRAN 7 | s1pok7 | s2pok7 | sc1pok7 | sc2pok7
EKRAN 8 | s1pok8 | s2pok8 | sc1pok8 | sc2pok8
EKRAN 9 | s1pok9 | s2pok9 | sc1pok9 | sc2pok9
EKRAN 10 | s1pok10 | s2pok10 | sc1pok10 | sc2pok10

## STREFA OGRZEWANIA
STREFA OGRZEWANIA WSKAŹNIK TEMPERATURY i STAN PRACY OGRZEWANIA oraz SUWAKI USTAWIEŃ
EKRAN | Wskaznik/kontrolka/ikona pracy ogrzewania -kontrola obwodu o nazwie | Pokazywanie wartości temperatury - obwód analogowy o nazwie | Ukrycie informacji o temperaturze | Stan ustawienia temperatury dzień - obwód analogowy o nazwie | Stan ustawienia temperatury noc - obwód analogowy o nazwie | Suwak ustawienia temperatury dzień wysyła wrtośc 0-300 do zmiennej | Suwak ustawienia temperatury noc wysyła wrtośc 0-300 do zmiennej
OGRZEWANIE 1 | stog1 | tsog1o | brak obwodu | tsog1ud | tsog1un | z37 | z38
OGRZEWANIE 2 | stog2 | tsog2o | brak obwodu | tsog2ud | tsog2un | z39 | z40
OGRZEWANIE 3 | stog3 | tsog3o | brak obwodu | tsog3ud | tsog3un | z41 | z42
OGRZEWANIE 4 | stog4 | tsog4o | brak obwodu | tsog4ud | tsog4un | z43 | z44
OGRZEWANIE 5 | stog5 | tsog5o | brak obwodu | tsog5ud | tsog5un | z45 | z46
OGRZEWANIE 6 | stog6 | tsog6o | brak obwodu | tsog6ud | tsog6un | z47 | z48
OGRZEWANIE 7 | stog7 | tsog7o | brak obwodu | tsog7ud | tsog7un | z49 | z50
OGRZEWANIE 8 | stog8 | tsog8o | brak obwodu | tsog8ud | tsog8un | z51 | z52
OGRZEWANIE 9 | stog9 | tsog9o | brak obwodu | tsog9ud | tsog9un | z53 | z54
OGRZEWANIE 10 | stog10 | tsog10o | brak obwodu | tsog10ud | tsog10un | z55 | z56
OGRZEWANIE 11 | stog11 | tsog11o | brak obwodu | tsog11ud | tsog11un | z57 | z58
OGRZEWANIE 12 | stog12 | tsog12o | brak obwodu | tsog12ud | tsog12un | z59 | z60

## SCENY RGBW
SCENY RGBW
EKRAN | PALETA Wysyłanie wartosć RGB do obwodu o nazwie | PALETA Odczyt koloru czerwonego z obwodu analogowego o nazwie | PALETA Odczyt koloru zielonego z obwodu analogowego o nazwie | PALETA Odczyt koloru niebieskiego z obwodu analogowego o nazwie | SUWAK wysyłanie wartości 0-3 do obwodu analogowego o nazwie | SUWAK odczytanie wartości 0-3 z obwodu analogowego o nazwie
RGBW 1 | rgb1 | ro1 | go1 | bo1 | scw1 | scw1u
RGBW 2 | rgb2 | ro2 | go2 | bo2 | scw2 | scw2u
RGBW 3 | rgb3 | ro3 | go3 | bo3 | scw3 | scw1u
RGBW 4 | rgb4 | ro4 | go4 | bo4 | scw4 | scw2u
RGBW 5 | rgb5 | ro5 | go5 | bo5 | scw5 | scw1u
RGBW 6 | rgb6 | ro6 | go6 | bo6 | scw6 | scw2u

## SCENY SCIEMNIANE
SCENY SCIEMNIANE
EKRAN | SUWAK wysyłanie wartości 0-3 do obwodu analogowego o nazwie | SUWAK odczytanie wartości 0-3 z obwodu analogowego o nazwie
SCENA 1 | scs1 | scs1u
SCENA 2 | scs2 | scs2u
SCENA 3 | scs3 | scs3u
SCENA 4 | scs4 | scs4u
SCENA 5 | scs5 | scs5u
SCENA 6 | scs6 | scs6u
SCENA 7 | scs7 | scs7u
SCENA 8 | scs8 | scs8u
SCENA 9 | scs9 | scs9u
SCENA 10 | scs10 | scs10u
SCENA 11 | scs11 | scs11u
SCENA 12 | scs12 | scs12u

## ZEGARY
ZEGARY
EKRAN | Zegar ON wysyłanie wartości do zmiennej | Zegar OFF wysyłanie wartości do zmiennej
ZEGAR 1 | z21 | z22
ZEGAR 2 | z23 | z24
ZEGAR 3 | z25 | z26
ZEGAR 4 | z27 | z28
ZEGAR 5 | z29 | z30
ZEGAR 6 | z31 | z32
ZEGAR 7 | z33 | z34
ZEGAR 8 | z35 | z36

## IKONY PODSTAWOWE
IKONY PODSTAWOWE

## IKONY RaTacz
IKONY RATACZ

## WPISY IKON TEKSTU
WPISY IKON TEKSTU ITP..
Powiększanie i obniżanie tekstu
<big>Lorem ipsum</big> dolor sit amet
Lorem ipsum<br />dolor sit<br /><br />amet
<big>Lorem</big> ipsum<br />dolor sit<br /><br />amet <big>something</big>
Dodane wsparcie dla <big2> i <big3> dla jeszcze wiekszych tekstow
Ikony w ekranach
Ekran 1##iko152##
Ekran 1##mcikoapps## nie wpisywać tego tekstu bo się wykrzacza
Wpis prawidłowy mcikoaccount bt_off
IKONY MCIKO
react-native-vector-icons directory
oblador.github.io
Zakladka MaterialCommunityIcons
https://oblador.github.io/react-native-vector-icons/#MaterialCommunityIcons